Порядок подключения к сетям водоснабжения и водоотведения

для юридических и физических лиц

На основании:

- Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 г. N 416-ФЗ.

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

- Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 645 Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения".

- Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"

- Приказ Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР №85 от 19.12.2018 г. «Об установлении ставок тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым МУП «Водоканал» г.о. Нальчик на 2019 год.

- Приказ Государственного комитета КБР по тарифам и жилищному надзору                 от 20.12.2019 г. № 101 «Об установлении ставок тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым МУП «Водоканал» г.о. Нальчик на 2020 год.

Для оформления разрешительных документов на присоединение к системам водоснабжения и (или) водоотведения на территории городского округа Нальчик Заказчику/Заявителю (юридическое или физическое лицо) необходимо обратиться в МУП «Водоканал» г.о. Нальчик, расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. Пачева, 36,

(Время работы: понедельник–пятница, с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00).

МУП «Водоканал» г.о. Нальчик выполняет присоединение объектов к сетям водоснабжения и водоотведения в соответствии  Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства № 83 от 13.02.2006г. и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.05.2010 № 341, от 29.07.2013 № 642, от 29.07.2013 № 644) .

Подключение осуществляется в 3 этапа:

1 этап: 	Получение технических условий на подключение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, содержащих максимальные нагрузки в возможных точках подключения, срок подключения объекта, срок действия технических условий, возможные точки подключения к сетям водоснабжения и (или) водоотведения.

2 этап: 	Заключение договора о технологическом присоединении к сетям водоснабжения и (или) водоотведения.

3 этап: 	Выполнение условий подключения, оформление акта о подключении к сетям водоснабжения и (или) водоотведения, сдача объекта и заключение договора водоснабжения и (или) водоотведения с МУП «Водоканал» г.о. Нальчик.

Этап № 1

Для получения технических условий на подключение заявитель обращается в МУП «Водоканал» г.о. Нальчик, с заявлением на получение технических условий на подключение к центральным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, по адресу: г. Нальчик, ул. Пачева, 36

График приема:

Понедельник - пятница с 08.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Суббота, воскресенье – не приемные дни

Технические условия на подключение выдаются на основании Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства № 83 от 13.02.2006г. и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.05.2010 № 341, от 29.07.2013 № 642, от 29.07.2013 № 644)

В соответствии с п. 8 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 г. запрос о выдаче технических условий должен содержать:

- Полное и сокращенное наименование заказчика, местонахождение, почтовый адрес и реквизиты;

- Сведения о назначении объекта и этажности здания;

- Адрес проектируемого объекта;

- Информацию о разрешенном использовании земельного участка.

- Информацию о параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объекта (согласно проекту, либо по нормам СНиП);

- Информацию о планируемом сроке ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;

- Информацию о необходимых видах ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения;

- Информацию о максимально планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки (м3/сут);

После получения заявления и пакета сопутствующих документов, МУП «Водоканал» г.о. Нальчик в установленный законом срок (14 рабочих дней) выдает технические условия подключения к системам водоснабжения и канализации или предоставляет мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Заявление на выдачу технических условий принимается к рассмотрению только при условии предоставления Заказчиком полного пакета вышеперечисленных документов.

В технических условиях на подключение (технологическое присоединение) выданных МУП «Водоканал» г.о. Нальчик к централизованной системе холодного водоснабжения должны быть указаны:

а) срок действия условий подключения (технологического присоединения);

б) точка подключения (технологического присоединения) с указанием адреса (места нахождения точки подключения);

в) технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения);

г) гарантируемый свободный напор в месте подключения (технологического присоединения) и геодезическая отметка верха трубы;

д) разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска);

е) требования по установке приборов учета воды и устройству узла учета (требования к прибору учета воды не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения);

ж) требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения;

з) перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер;

и) границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя.

После получения технических условий заявителю необходимо, обратиться в проектную организацию для разработки проектно-сметной документации на строительство сетей, и узел учета воды, согласно выданному документу.

Проектно-сметная документация подлежит обязательному согласованию с МУП «Водоканал» г.о. Нальчик.

Этап № 2

В течение 1 года после получения технических условий необходимо заключить договор о подключении (технологическом присоединении). Для этого заявитель обращается в МУП «Водоканал» г.о. Нальчик, с заявлением о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется на основании Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 360 от 09.06.2007г. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.07.2013 № 644)

В соответствии с п. 90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» к заявлению необходимо приложить следующие документы:

- копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

- нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;

- информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

- баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод;

- сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;

- сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений;

Документы, которые сдаются для заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обратно не возвращаются, поэтому все необходимо сдавать в копиях.

В случае некомплектности предоставленных документов или несоответствия представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений МУП «Водоканал» г.о. Нальчик отказывает заявителю в принятии документов к рассмотрению и в течение 10 рабочих дней после получения таких документов возвращает их заявителю с указанием причин отказа в рассмотрении.

Внесение заявителем платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении осуществляется в следующем порядке:

а) 35 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении;

б) 50 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения (технологического присоединения);

в) 15 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты заказчика, но не позднее выполнения условий подачи ресурсов и (или) отведения (приема) сточных вод.

В случае если сроки фактического присоединения объекта заявителя не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заявителя и МУП «Водоканал» г.о. Нальчик выполнены все необходимые для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) и осуществления фактического присоединения мероприятия, оставшаяся доля платы вносится заявителем не позднее срока подключения (технологического присоединения) по договору о подключении.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заявителем обязательств по оплате МУП «Водоканал» г.о. Нальчик вправе потребовать от заявителя уплаты неустойки от суммы задолженности за каждый день просрочки в размере двукратной ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования.

Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в течение 20 рабочих дней после его получения от МУП «Водоканал» г.о. Нальчик. Для заключения договора о подключении по истечении этого срока, но в течение срока действия технических условий, заявитель вправе повторно обратиться с заявлением о подключении (технологическом присоединении) в МУП «Водоканал» г.о. Нальчик, при этом повторного представления вышеуказанных документов, если фактические обстоятельства на день подачи нового заявления по сравнению с указанными в представленных ранее документах не изменились и являются актуальными на день повторного представления, не требуется.

МУП «Водоканал» г.о. Нальчик представляет заявителю подписанный проект договора о подключении в течение 20 дней со дня получения повторного обращения. Договор считается заключенным со дня получения МУП «Водоканал» г.о. Нальчик подписанного заявителем договора о подключении (технологическом присоединении), если иное не установлено этим договором.

Заявитель подписывает 2 экземпляра проекта договора о подключении и направляет 1 экземпляр в адрес МУП «Водоканал» г.о. Нальчик с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о подключении, если ранее такие документы не представлялись.

Этап № 3

После подписания договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, выполняются мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта к сетям, согласно разработанной и согласованной проектно-сметной документации, т.е. прокладываются трубопроводы от дома до точки подключения. После выполнения строительных работ по подключению, уведомив представителя МУП «Водоканал» г.о. Нальчик, производится подписание представителями МУП «Водоканал» г.о. Нальчик и заказчиком актов готовности сетей водопровода и канализации.

Необходимо предоставить в МУП «Водоканал» г.о. Нальчик исполнительно - техническую документацию на проложенные сети в соответствии с требованиями п.3.5 СНиП 3.01.04-87 с предъявлением топографической съемки в М 1:500. После рассмотрения исполнительной документации, выдается разрешение на осуществление присоединения объекта к сетям МУП «Водоканал» г.о. Нальчик.

Выполнив присоединение, стороны подписывают акт о присоединении к сетям и Заказчик обращается в МУП «Водоканал» г.о. Нальчик с заявлением о заключении договора водоснабжения и (или) водоотведения.

При отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) системе водоотведения вследствие отсутствия свободной мощности, необходимой для осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения на момент обращения заявителя, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), сроки подключения (технологического присоединения) такого объекта устанавливаются с учетом плановых сроков реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы.

При отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) вследствие отсутствия свободной мощности, необходимой для осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения, и при отсутствии в инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), и в случае принятия решения об отказе по включению в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), МУП «Водоканал» г.о. Нальчик вправе отказать заявителю в подключении (технологическом присоединении).

Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности подключения (технологического присоединения) осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя.

Заявитель вправе на основании письменного согласия МУП «Водоканал» г.о. Нальчик выполнить работы по получению направления трассы, регистрации собственности на объект проектированию, согласованию проекта со смежными организациями, экспертизе проекта (при необходимости), строительству сетей водоснабжения и водоотведения от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, заключив дополнительное соглашение по инициативе Заказчика с МУП «Водоканал» г.о. Нальчик на выполнение таких работ.

Сдача выполненных работ по строительству до точки подключения, с обязательным вызовом представителя организации водопроводно-канализационного хозяйства. При сдаче выполненных работ комиссии организаций водопроводно-канализационного хозяйства предоставить по месту: открытые колодцы и камеры на сетях водоснабжения и проектно-сметную и исполнительную документацию.

Бланки заявлений:

- Запрос на выдачу технических условий для подключения к сетям водоснабжения и канализации (для физических лиц)

- Запрос на выдачу технических условий для подключения к сетям водоснабжения и канализации (для юридических лиц)

- Запрос на вызов комиссии для приемки наружных сетей (для юридических лиц)

- Заявление о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, для физических лиц

- Заявление о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, для юридических лиц

- Заявление о согласовании рабочего проекта о присоединении объекта к сетям водоснабжения и канализации (для физических лиц)

- Заявление о согласовании рабочего проекта о присоединении объекта к сетям водоснабжения и канализации (для юридических лиц)

# Директору МУП «Водоканал» г.о. Нальчик

# А.В. Дзуганову

# Заказчик: ___________________________________________________________________

# /Ф.И.О.  физического лица/

_____________________________________________________________________________

# Адрес заказчика _____________________________________________________________

/адрес регистрации физического лица/

_____________________________________________________________________________

Телефон_________________________мобильный____________________________________

# З А П Р О С

Прошу выдать технические условия для подключения к сетям водоснабжения и канализации

/объект/____________________________________________________________________

/местонахождение/_____________________________________________________________

площадь строения/_____________________   этажность объекта: ____________________

сроки строительства: _______________________

Основание на строительство: __________________________________________________

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию: ______________________________

Земельный участок принадлежит на праве _________________________________________

на основании _________________________________________________________________

Разрешенный вид использования _________________________________________________

# Планируемая величина нагрузки:

# Водоснабжение:  ______________ м³/сутки

Водоотведение: _____________ м³/сутки

Примечание:

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

# ____________________________________________________________________________

# Приложение:

1. Паспорт (оригинал + копия)

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок (свидетельство о регистрации права, договор и т.п) (оригинал + копия);

3. Топосъёмка в масштабе 1:500 с выделенными границами земельного участка;

4. Кадастровый план (паспорт)  земельного участка (оригинал + копия);

Обязуюсь допускать к обследованию инженера МУП «Водоканал» г.о. Нальчик для подтверждения предоставленной  мной информации и фотосъемки объекта.

«___»_____________20__ г       ____________________                  ______________________

/подпись/                                        /Ф.И.О заказчика

# На фирменном бланке организации                                  Директору МУП «Водоканал» г.о. Нальчик

# А.В. Дзуганову

# Заказчик: _____________________________________________________________________________

# /полное  наименование  организации/

________________________________________________________________________________

Реквизиты: ИНН_________________________________ КПП__________________________________

р/с__________________________________________________________________________

# Юридический адрес заказчика __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Телефон______________________________ моб._____________________________________________

# З А П Р О С

Прошу выдать технические условия для подключения к сетям водоснабжения и канализации

/объект/ _______________________________________________________________________________

/местонахождение/_________________________________________________________________

площадь строения/_______________________   этажность объекта: _____________________________

сроки строительства: _______________________

Основание на строительство: ____________________________________________________________

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию: ________________________________________

Земельный участок принадлежит на праве __________________________________________________

на основании ___________________________________________________________________________

Разрешенный вид использования __________________________________________________________

# Планируемая величина нагрузки:

# Водоснабжение:  ______________ м³/сутки

Водоотведение: _____________ м³/сутки

Примечание:

# _______________________________________________________________________________________

# _______________________________________________________________________________________

# _______________________________________________________________________________________

# Приложение:

1.Заверенные копии учредительных документов (устав, свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписка из ЕГРЮЛ давностью не позднее 30 дней, документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего запрос) – для юридических лиц; свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, ИНН, свидетельство о постановке на налоговый учет – для индивидуальных предпринимателей;

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок (свидетельства о регистрации права, договор и т.п.) (оригинал + копия);

3. Топосъёмка в масштабе 1:500 с выделенными границами  земельного участка.

4. Кадастровый план (паспорт) земельного участка (оригинал + копия).

____________________            _____________________           ________________________

руководитель                                                      подпись                                                  Ф.И.О.  руководителя

м.п.                     «____»_________________20___ г

Запрос на вызов комиссии для приемки наружных сетей

На фирменном бланке организации                                                                          Директору МУП «Водоканал» г.о. Нальчик

А.В. Дзуганову

Просим Вас направить комиссию для приемки выполненных работ по строительству (внутриплощадочных, наружных) сетей водоснабжения и водоотведения от объекта _____________________________________________________________________________________,

(наименование объекта и его назначение)

расположенного по адресу:_____________________, до точки подключения согласно условиям на подключение №_____ от __.__.20__ г. по договору №____от__.__.20__г.

(с ПЗП/без ПЗП)

____________________               ____________________               ____________________

Должность				 Подпись				       Расшифровка

Данный запрос направляется за подписью руководителя предприятия.

# Директору МУП «Водоканал» г.о. Нальчик

А.В. Дзуганову

# Заказчик: ______________________________________________________________________________

# /Ф.И.О.  физ. лица /

Паспорт: _______________ выданный ______________________________________________________

/кем выдан паспорт/

_________________________________________________________________«___»_____________года

# Адрес заказчика _________________________________________________________________________

/ адрес регистрации физ. лица/                                                 _______________________________________________________________________________________

Телефон________________________________________________________________________________

# ЗАЯВЛЕНИЕ

# о заключении договора о подключении (технологическом присоединении)

# к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

Прошу заключить договор о подключении  (технологическом присоединении) объекта к централизованной системе водоснабжения и водоотведения:

кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется строительство (реконструкция, модернизация) объекта: __________________________________________________________________

земельный участок принадлежит на праве:___________________________________________________

на основании (№ и дата док-та) ____________________________________________________________ разрешенный вид использования: __________________________________________________________

обьект: ________________________________________________________________________________

целевое назначение ______________________________________________________________________

характеристика объекта: - существующий; - новое строительство;   - реконструкция;                       - капитальный ремонт;    другое _____________________________________________________________

Нужное подчеркнуть

объект принадлежит на праве: _____________________________________________________________

на основании: (№ и дата док-та)  ___________________________________________________________

высота _______________ этажность ___________________ площадь ____________________________

адрес __________________________________________________________________________________

номер и дата выдачи ТУ: _________________________________________________________________

Строительство сетей водопровода и канализации будет осуществляться:

- собственными силами,     - с привлечением третьих лиц,   - силами водоканала

(нужное подчеркнуть)

# Размер необходимой подключаемой нагрузки ресурсов:

# Водоснабжение:_____________ м3/сутки;

Водоотведение: 	_____________ м3/сутки.

Примечание:   ___________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________

# Приложение:

- копия паспорта – для физических лиц + оригинал;

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок  + оригиналы;

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (не прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

- расчет или баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием видов водопользования, в том числе при пожаротушении;

- сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации (при необходимости).

- копия ТУ

« ____ » ________________ 20___ год.

Заказчик:           ______________________                         ________________________

подпись                                                                                ФИО

На фирменном бланке организации                                                                          Директору МУП «Водоканал» г.о. Нальчик

# А.В. Дзуганову

# Заказчик: ______________________________________________________________________________

# /  полное и сокращенное наименование юр. лица/

_______________________________________________________________________________________

# Адрес заказчика _________________________________________________________________________

/  юридический адрес, местонахождение и почтовый адрес /

# _______________________________________________________________________________________

/ телефоны, факс, электронная почта/

# ЗАЯВЛЕНИЕ

# о заключении договора о подключении (технологическом присоединении)

# к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

Прошу заключить договор о подключении (технологическом присоединении)  объекта к системе водоснабжения и водоотведения:

кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется  (строительство, реконструкция, модернизация) объекта: ________________________________________________________

земельный участок принадлежит на праве:___________________________________________________

на основании: (№ и дата док-та)____________________________________________________________ разрешенный вид использования: __________________________________________________________

объект __________________________________, назначение ____________________________________

характеристика объекта: - существующий; 	- новое строительство;   - реконструкция;         - капитальный ремонт; другое __________________________________________________

Нужное подчеркнуть

объект принадлежит на праве: _____________________________________________________________

на основании: (№ и дата док-та) ___________________________________________________________

высота _______________ этажность ___________________площадь _____________________________

адрес  _________________________________________________________________________________

сведения о субабонентах: _________________________________________________________________

номер и дата выдачи ТУ: _________________________________________________________________

# Размер необходимой подключаемой нагрузки ресурсов:

# Водоснабжение:  ______________ м3/сутки;

Водоотведение: _____________ м3/сутки.

Строительство сетей водопровода и канализации будет осуществляться:

- собственными силами,      - с привлечением третьих лиц,      - силами водоканала

(нужное подчеркнуть)

# Приложение:

- Заверенные копии  учредительных документов (устав, свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе), выписка из ЕГРЮЛ давностью не позднее 30 дней, документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление: доверенность - для юридических лиц; свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, ИНН, свидетельство о постановке на налоговый учет – для индивидуальных предпринимателей; реквизиты

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500;

- расчет или баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием видов водопользования, в том числе при пожаротушении;

- сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации (при необходимости).

- копия ТУ;

« ____ » ________________ 20 ___ год.

Заказчик                                                                                           _________________________

М.П                                                   подпись                                                            ФИО

Директору МУП «Водоканал» г.о. Нальчик

А.В. Дзуганову

от _____________________________

фамилия, имя, отчество

_______________________________

зарегистрированного (ой) по адресу:

_______________________________

_______________________________

Телефон: _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас согласовать рабочий проект присоединения к сетям водоснабжения и канализации объекта: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Договор о подключении №_________________________________________________________

Приложения:

1. Рабочий проект – в ______ экз.

Паспорт _______№____________     Выдан ________________________________________

_____________________________     « ____» _____________________________200_____г.

«___»_________20 ___ г      ________________________            ____________________

подпись                                                             Ф.И.О

На фирменном бланке организации                                                                  Директору МУП «Водоканал» г.о. Нальчик

А.В. Дзуганову

от __________________________________

наименование организации

____________________________________

Юридический адрес___________________

____________________________________

ИНН________________________________

КПП________________________________

Телефон_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим Вас согласовать рабочий проект присоединения к сетям водоснабжения и канализации объекта: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Договор о подключении___________________________________________________________

Приложения:

1. Рабочий проект – в ______ экз.

_________________________             __________________           ______________________

должность                                                    подпись                                                 Ф.И.О.

М.П.

«____»_____________________20 __ г.